| PLANO ANUAL DE COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituição: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA |  | CNPJ: 12.605.449/0001-62 |  |  | Telefone: (44) 3232-6853 |  |
| ENDEREÇO ADMINISTRATIVO: Avenida Padre Theo Herman, 571 – Jardim Tropical |  |  |  |  | CEP 86990-000 |  |
| Sistema: ESTÁDIO - ENDEREÇO UTA: RUA SHIGEYO SHISAWAKI, 100 |  |  |  |  |  | e-mail: fmsquimico@gmail.com |
| Tipo de Manancial: Subterrâneo |  |  |  |  |  |  |
| População Abastecida: 4755 habitantes |  |  |  |  |  |  |
| Número de economias: 1933 | SISAGUA: Domicílios permanentes: 1933 X 2,46 = 4755 |  |  | Vazão média de tratamento (L/s): 24,17 L/s |  |  |
| Horas de operação do sistema: 12 horas |  |  |  |  |  |  |
| Produto utilizado para o processo de desinfecção: Tricloro-s-triazina triona |  |  |  |  |  |  |
| Regional de Saúde: 15° Regional de Saúde de Maringá |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: FÁBIO MACHRY SANCHES - CRQ-PR n°09201224 |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: 2850/2024 Validade: 31/03/2025 |  |  |  |
| Responsável Legal: João Vitor Pimentel |  |  |  |  |  |  |
| Ano Base: 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Referência: Laboratório do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR em Maringá-PR Análises realizadas: substâncias inorgânicas e orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e subprodutos da desinfecção, radioatividade e padrão organoléptico, gosto e odor. |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Tratamento: Desinfecção (Tricloro-s-triazinatriona) e Fluoretação (Fluossilicato de Sódio) |  |  |  |  |  |  |
| Análises realizadas no laboratório da SAEMA: Cloro Residual Livre, Flúor Turbidez, pH, Cor verdadeira, Coliformes Totais, Escherichia Coli |  |  |  |  |  |  |

PLANILHA 01: IDENTIFICAÇÃO DAS FORMAS DE ABASTECIMENTO COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE COLETA PRIORIZADOS

| CAMPO (ESTÁDIO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endereço Coleta | Descrição/Justificativa | Tipo de análises |
| Saída do Tratamento – A | Av. Padre T. Hermann | Próximo ao Tratamento | Análises que compõem o relatório mensal – Cor, pH, Turbidez, Cloro, E. Coli, C. T. |
| Rede de Distribuição – B | Av. Padre T. Hermann | Fim de rede | Análises que compõem o relatório mensal – Cor, Turbidez, Cloro, E. Coli, C. T. |
| Rede de Distribuição – C | Rua Titoshi Miamoto | Normal | Análises que compõem o relatório mensal – Cor, Turbidez, Cloro, E. Coli, C. T. |
| Rede de Distribuição – D | Rua Balbino de J. Ramos | Normal | Análises que compõem o relatório mensal – Cor, Turbidez, Cloro, E. Coli, C. T. |
| In Natura – E (1, 2 e 3) | Rua Luis Fabene | In Natura | Análises que compõem o relatório mensal – E. Coli. |
| Produtos Sec. Desinf. – F | Av. Padre T. Hermann | Rede de Distribuição | Análises que compõem o relatório semestral (realizada anualmente) |
| Físico – Química – G (1, 2 e 3) | Rua Giuseppe Gandolfi | In Natura | Análises que compõem o relatório semestral |
| Físico – Química – H | Rua Manoel Chamorro | Rede de Distribuição | Análises que compõem o relatório semestral |
| Físico – Química – I | Av. Padre T. Hermann | Saída de Tratamento | Análises que compõem o relatório semestral |

C.T.: Coliformes Totais

OBSERVAÇÃO: Esta UTA possui 3 poços, por isso a ocorrência dos pontos 1,2 e 3 para as análises que devem ser feitas in natura.

PLANILHA 01: IDENTIFICAÇÃO DAS FORMAS DE ABASTECIMENTO COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE COLETA PRIORIZADOS

Conforme a portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021, segue abaixo as informações a respeito das coletas realizadas no SÃO MIGUEL DO CAMBUÍ, que foram tabeladas de acordo com os anexos da legislação.

| PONTO DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEO |  |
| --- | --- |
| Endereço (Descrição): 1- Poço Campo (In Natura)* 2- Poço Doutor Emílio (In Natura)* 3- Poço Polaco (In Natura)* *Ponto utilizado para as análises físicos químicas |  |
| Tipo de análise | Bacteriológica/ microbiológica: E. Coli, C. T. |
| Frequência: | Uma amostra por mês |
| Artigo: | Art 31 , § 5º |
| Os parâmetros acima são realizado por laboratório próprio Os demais parâmetros são realizados pelo LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR Semestral: - Substâncias inorgânicas, orgânicas e agrotóxicos. Anexo 9. - Parâmetros do Art 42 § 2º. |  |

Coliformes Totais (C.T.)

Escherichia Coli (E.Coli)

| SAÍDA DO TRATAMENTO (ST) |  |
| --- | --- |
| Endereço (Descrição): 2- Avenida Padre Theo Hermann (Saída do Tratamento)* 3- Avenida Padre Theo Hermann (Próximo ao Tratamento) *Ponto utilizado para as análises físicos químicas |  |
| Tipo de análise | Padrão organoléptico: Cloro (realizado em campo), Cor verdadeira, Flúor, pH, Turbidez. |
|  | Bacteriológica/ microbiológica: E. Coli, C. T. |
| Frequência: | Uma amostra por semana |
| Anexos: | 13,14 |
| OBS: Esses parâmetros acima são realizados por laboratório próprio. As amostras são coletadas em frascos separados e realizados de forma conjunta, ou seja, para cada análise de um ponto de coleta são feitos os dois tipos de análise. Os demais parâmetros são realizados pelo LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR Semestral: - Substâncias inorgânicas, orgânicas e agrotóxicos. Anexo 9. - Padrão organoléptico de potabilidade. Anexo 11. - Gosto e odor. |  |

Coliformes Totais (C.T.)

Escherichia Coli (E.Coli)

| REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RD) |  |
| --- | --- |
| Endereço dos pontos de coleta (Descrição): 3- Avenida Padre Theo Hermann (Fim de rede)* 4- Rua Titoshi Miamoto (Normal) 5- Rua Manoel Chamorro (Normal)** 6- Rua Balbino de J. Ramos (Normal) *Ponto utilizado para análise dos subprodutos da desinfecção. **Ponto utilizado para as análises físicos químicas |  |
| Tipo de análise | Padrão organoléptico: Cloro (realizado em campo), Cor verdadeira, Turbidez. |
|  | Bacteriológica/ microbiológica: E. Coli, C.T. |
| Frequência: | Cinco amostras por mês |
| Anexos: | 13,14 |
| OBS: Esses parâmetros acima citados são realizados por laboratório próprio. As amostras são coletadas em frascos separados e realizados de forma conjunta, ou seja, para cada análise de um ponto de coleta são feitos os dois tipos de análise. Os demais parâmetros são realizados pelo LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR Trimestral: (Somente realizado se detectados na saída) - Substâncias inorgânicas, orgânicas e agrotóxicos. Anexo 9. - Padrão organoléptico de potabilidade. Anexo 11. Semestral: - Cloreto de Vinila. Anexo 13. - Radioatividade. Art. 37 § 7º A. Anual: - Subprodutos da desinfecção. (Conforme número de habitantes) |  |

Coliformes Totais (C.T.)

Escherichia Coli (E.Coli)

Mês de Janeiro 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 3 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 4 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 9 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 10 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 16 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 17 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
| 4 | 23 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 24 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 5 | 30 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 31 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Fevereiro 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 7 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 8 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 13 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 14 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
|  | 15 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
| 3 | 20 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 21 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 22 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 27 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 28 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Março 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 5 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 6 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 11 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 12 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 20 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 21 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 22 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 27 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 28 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Abril 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 2 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 3 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 8 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 9 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 15 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 16 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 17 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 22 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 23 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
|  | 24 | Av. Padre Theo Hermann (Subprodutos da desinfecção) Poço Campo (Físico química) Poço Doutor Emílio (Físico química) Poço Polaco (Físico química) Avenida Padre Theo Hermann (Físico química) Rua Manoel Chamorro (Físico química) | Fim de rede In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço Saída do tratamento Rede |

Mês de Maio 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 2 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 3 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 8 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 9 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 15 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 16 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
| 4 | 22 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 23 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 5 | 29 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 30 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Junho 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 4 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 5 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 10 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 11 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 17 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 18 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 19 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 24 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 25 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Julho 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 2 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 3 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 10 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 11 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 15 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 16 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 17 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 22 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 23 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Agosto 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 6 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 7 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 12 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 13 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
|  | 14 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
| 3 | 19 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 20 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 21 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
| 4 | 26 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
|  | 27 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Setembro 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 3 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 4 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 9 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 10 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 16 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 17 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 18 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 23 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 24 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Outubro 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 2 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 3 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 7 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 8 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 14 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 15 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
| 4 | 21 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 22 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 5 | 28 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 29 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Novembro 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 5 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 6 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
| 2 | 11 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 12 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 18 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 19 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 20 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 25 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 26 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Mês de Dezembro 2024

| SEMANA | DIA | PONTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Poço Campo Poço Doutor Emílio Poço Polaco | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço |
|  | 3 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 4 | Avenida Padre Theo Hermann | Fim de Rede |
|  | 5 | Poço Campo (Físico química) Poço Doutor Emílio (Físico química) Poço Polaco (Físico química) Avenida Padre Theo Hermann (Físico química) Rua Manoel Chamorro (Físico química) | In Natura - Poço In Natura - Poço In Natura - Poço Saída do tratamento Rede |
| 2 | 9 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 10 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |
| 3 | 16 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao Tratamento |
|  | 17 | Rua Manoel Chamorro | Rede |
|  | 18 | Rua Balbino de J. Ramos | Rede |
| 4 | 23 | Avenida Padre Theo Hermann | Próximo ao tratamento |
|  | 24 | Rua Tithosi Miamoto | Rede |

Marialva/PR, 01 de Fevereiro de 2024

___________________________________________

FÁBIO MACHRY SANCHES

Responsável Técnico

CRQ-PR nº 09201224